| ПРИМЕР «Сметная ведомость материалов и работ» |
| --- |
| № по смете | Производитель | Артикул | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб. | Стоимость всего, руб. |
| 1 | Siemon |  | Кабель UTP 4 пары, 5е | м. |  | 14,11 |  |
| 2 | ЦМО | 15U600 | Шкаф настен, 15U, 600x600, В=765мм, ЦМО | шт. |  | 6 813,52 |  |
| 6 | Legrand | 30038 | Канал 50x100 с крышкой 75 мм | м. |  | 324,16 |  |
| 11 |  | 63950.3 | Труба пластиковая жесткая RK9 50мм | шт. |  | 134,74 |  |
| 12 |  | CF50 | Крепеж для трубы 50мм | шт. |  | 11,48 |  |
| 13 | - | - | Расходные материалы (саморез+дюбель+площадка+хомут) | компл. |  | 4,18 |  |
| 16 |  | - | Монтаж кабель-канала | м. |  | 28,00 |  |
| 18 |  | - | Прокладка кабельной трассы | м. |  | 18,00 |  |
| 19 |  | - | Прокладка кабеля UTP | м. |  | 11,00 |  |
| 20 |  | - | Установка розетки | шт. |  | 25,00 |  |
| 21 |  | - | Установка телекоммуникационного шкафа (стойки) | шт. |  | 300,00 |  |
| 22 |  | - | Устройство слаботочного стояка | шт. |  | 720,00 |  |
| 1 |  |  | Розетка СКС, дхупортовая | шт. |  | 350 |  |
| 4 | Siemon | HD5-24 | Патч-панель 19" 1RMS серии HD 24 порта Cat.5е, T568A/B, Siemon Company | шт. |  | 3400 |  |
| 7 | Siemon | S110-RWM-01 | Органайзер 19" 1RMS пластиковый черный с крышкой | шт. |  | 911,56 |  |
| 8 |  | - | Расключение информационного порта | шт. |  | 45,00 |  |
| 10 |  | - | Монтаж коммуникационного центра | шт. |  | 700,00 |  |
| 11 |  | - | Тестирование информационного порта (СКС) | шт. |  | 30,00 |  |
| 12 |  | - | Маркировка кабельной линии | м. |  | 5,00 |  |
| 1 | НР |  | Коммутатор HP Procurve Switch 2650 (48 10/100, 2 10/100/1000) (J4899B) | шт. |  | 28 042,71 |  |
| 7 | АРС |  | APC Smart-UPS SC 450VA 230V - 1U Rackmount/Tower | шт. |  |  |  |
| 8 | АРС |  | Smart-UPS RT 3000VA 230V | шт. |  |  |  |
| 13 | Siemon |  | Патч-корд Cat.5е, T568A/B, 1 метр, с защитными колпачками | шт. |  | 304,40 |  |
| 14 | Siemon |  | Патч-корд Cat.5е, 2.1 метра, с защитными колпачками, Siemon Company | шт. |  | 345,52 |  |
| 15 | Siemon |  | Патч-корд Cat.5е, 3 метра, с защитными колпачками, Siemon Company | шт. |  | 377,67 |  |
| 18 |  | - | Комплекс работ по настройке активного оборудования | час. |  | 375,00 |  |